¡Tienes toda la razón! Estás viendo una "fotografía" exacta de un instante en una planta de agua rural (APR). Este JSON está estructurado con un nivel de calidad de estándar industrial (SCADA / SaaS IoT).

Para que le saques el máximo provecho, vamos a desglosar este JSON bloque por bloque. Te explicaré qué es cada clave y, lo más importante, para qué te sirve en el negocio y en la aplicación (AquaSync Pro):

1. Cabecera y Ruteo (Datos de Identificación)

Esta primera parte es para que tu servidor backend sepa de quién es el mensaje y cuándo se originó.

- messageType: "telemetry"

  - Para qué sirve: Le dice a tu backend cómo procesar el mensaje. Mañana podrías recibir uno que diga "alarm" o "system_reboot". Tu código lee esto y decide a qué tabla de la base de datos enviarlo.

- tenantCode: "APR_SAN_ISIDRO"

  - Para qué sirve: Es la clave de tu modelo SaaS Multi-inquilino. Gracias a esto, el backend sabe que estos datos de agua deben mostrarse solo a los usuarios de San Isidro y no a los de Los Romeros.

- siteCode, gatewayCode, plcCode

  - Para qué sirve: Trazabilidad de hardware. Si el día de mañana San Isidro crece y tiene 3 recintos con 3 PLCs distintos, estas claves te permiten dibujar cada máquina por separado en tu Dashboard.

- timestampUtc: "2026-03-28T15:10:00Z"

  - Para qué sirve: Es la hora exacta en la que el sensor tomó la lectura. Es vital para tus gráficos históricos. Si el internet se cae y el Gateway guarda los datos para enviártelos 2 horas después, usarás esta hora (la real) y no la hora en la que tu servidor recibió el mensaje.

- sequence: 20015

  - Para qué sirve: Es un número que el PLC aumenta en 1 cada vez que manda un mensaje. Sirve para detectar pérdida de paquetes. Si tu backend recibe el 20015 y luego el 20017, sabes que hubo un micro-corte de internet y te perdiste la "foto" 20016.

2. Bloque "process" (La Física del Agua)

Este es el corazón operativo. Aquí está lo que los operadores y supervisores mirarán todo el día en tu aplicación móvil.

- tankLevelPercent: 68.5

  - Para qué sirve: Es ideal para la Interfaz de Usuario (UI). Con este valor animas la barra de progreso o el dibujo del tanque llenándose en la pantalla del celular (0 a 100%).

- tankLevelMeters: 3.42

  - Para qué sirve: Es el dato técnico. Los operadores de terreno piensan en "metros de columna de agua" para saber la presión real que tiene el estanque.

- tankVolumeLiters: 342500

  - Para qué sirve: Inteligencia de negocios. Si comparas los litros de las 15:00 con los litros de las 15:10, puedes calcular matemáticamente el Caudal de Consumo de la comunidad (cuánta agua gasta el pueblo por minuto).

- pump1Running / pump2Running: true / false (Bombas de pozo)

- booster1Running / booster2Running: false / true (Bombas presurizadoras hacia el pueblo)

  - Para qué sirve: Te permite mostrar animaciones de aspas girando en la app. Además, si sumas cuánto tiempo están en true durante el mes, puedes sacar el Cálculo de Horas de Marcha para avisarle al técnico: "La Bomba 1 necesita mantenimiento, llegó a las 10,000 horas de uso".

- inletValveOpen / outletValveOpen: true

  - Para qué sirve: Diagnóstico de fallas. Si la válvula de entrada está cerrada (false) pero la bomba 1 está encendida (true), tienes una alerta crítica de sobrepresión o rotura de tubería inminente.

- mode: "AUTO"

  - Para qué sirve: Indica si la planta está funcionando sola con la inteligencia del PLC ("AUTO") o si un humano fue físicamente a mover perillas al tablero ("MANUAL").

- remoteControlEnabled: true

  - Para qué sirve: Es un seguro de vida. Si está en true, tu App móvil tiene permiso para enviarle comandos (encender bombas desde el celular). Si un técnico está en terreno reparando algo, pondrá esto en false para evitar que alguien desde la App encienda una máquina y lo accidente.

3. Bloque "communications" (Salud de la Red)

Esto separa a un sistema básico de un sistema industrial profesional. Le sirve enormemente al soporte técnico (SuperAdmin).

- plcOnline: true / cloudConnected: true

  - Para qué sirve: Te dice si los "cables" están bien conectados. A veces el Gateway tiene internet, pero el cable que lo une al PLC se cortó. Si plcOnline es false, sabes que la falla no es de internet, sino del tablero eléctrico.

- wanType: "STARLINK" (o "4G", "FIBRA")

  - Para qué sirve: Te avisa qué red está usando la estación. Las estaciones rurales suelen tener un internet principal y uno de respaldo.

- latencyMs: 74

  - Para qué sirve: Mide el "Ping" o la calidad de la señal. En tu Dashboard puedes poner un icono de "Señal WiFi" tipo celular. 74ms es excelente. Si sube a 2000ms, el operador sabrá que los comandos que envíe desde el celular tardarán en responder.

En Resumen:

Con este simple archivo JSON, tienes información suficiente para alimentar:

- Un Dashboard en tiempo real (con animaciones de estanques y motores).

- Un Módulo de Mantenimiento Preventivo (contando las horas en true de las bombas).

- Un Módulo de Eficiencia Hídrica (usando la diferencia de tankVolumeLiters en el tiempo).

- Un Panel de Soporte IT (monitoreando la latencia y la conexión).